## Sheet1
Date | Samples | Sodium | Status
2024-09-18 | 10 | 2g | Include | Exp 1
2024-09-20 | 10 | 2g | Include | Exp 2
2024-10-24 | 10 | 2g | Include | Exp 3
2024-04-08 | 10 | 2g | Include | Exp 4
2024-04-23 | 1
2024-04-24 | 1
2024-05-09 | 4 | 0.1g | Include
2024-05-10 | 1 | 0.1g
2024-06-05 | 1 | 0.1g
2024-06-06 | 1 | 0.1g

## 08_04_2024
Date | Time | Mean Signal Strength | Std Signal Strength | ppm of Na+
2024-04-08 | 12:37 | 13.22 | 0.51 | 58.55
2024-04-08 | 12:47 | 22.59 | 0.71 | 28.17
2024-04-08 | 12:57 | 27.32 | 0.8 | 24.89
2024-04-08 | 13:07 | 32.7 | 0.97 | 22.75
2024-04-08 | 13:19 | 35.83 | 1.06 | 23.79
2024-04-08 | 13:27 | 37.36 | 1.11 | 23.85
2024-04-08 | 13:37 | 38.78 | 1.15 | 20.6
2024-04-08 | 13:47 | 40.4 | 1.19 | 21.45
2024-04-08 | 13:57 | 42.05 | 1.24 | 20.99
2024-04-08 | 14:07 | 43.49 | 1.28 | 19.8
2024-04-23 | 10:19 | 40.52 | 1.19 | 21.72
2024-04-24 | 10:28 | 41.76 | 1.15 | 25.7
2024-05-09 | 45421.4576 | 47.63 | 1.4 | 17.8
2024-05-09 | 45421.5604 | 47.73 | 1.4 | 16.6
2024-05-09 | 45421.6403 | 47.71 | 1.41 | 17.08
2024-05-09 | 45421.7222 | 48.46 | 1.43 | 16.55
2024-05-10 | 45422.5417 | 44.7 | 1.44 | 18.07
2024-06-05 | 4:45 | 51.71 | 1.53 | 24.15
2024-06-06 | 11:55 | 55.46 | 1.68 | 3.83

## 20_10_2024
IC Values | IC Value *0.01 | IC Value*0.01/15 | ppm of Na+ | Sample
2704.68 | 27.0468 | 1.8031 | 1803.12 | 1 | 1803.12
1882.05 | 18.8205 | 1.2547 | 1254.7 | 2 | 1254.7
1411.1 | 14.111 | 0.94073 | 940.7333 | 3 | 940.73
690.37 | 6.9037 | 0.46025 | 460.2467 | 4 | 460.25
339.98 | 3.3998 | 0.22665 | 226.6533 | 5 | 226.65
216.39 | 2.1639 | 0.14426 | 144.26 | 6 | 144.26
160.88 | 1.6088 | 0.10725 | 107.2533 | 7 | 107.25
99.52 | 0.9952 | 0.066347 | 66.3467 | 8 | 66.35
76.1 | 0.761 | 0.050733 | 50.7333 | 9 | 50.73
99.95 | 0.9995 | 0.066633 | 66.6333 | 10 | 66.63
mg/m3 | Conversion to dm3 | Concentration in 15L |  |  | 0

## 20_09_2024
IC Values | IC Value *0.01 | IC Value*0.01/15 | ppm of Na+ | Sample
2556.587 | 25.5659 | 1.7044 | 1704.3913 | 1 | 1704.39
2214.637 | 22.1464 | 1.4764 | 1476.4247 | 2 | 1476.42
1939.135 | 19.3913 | 1.2928 | 1292.7567 | 3 | 1292.76
1600.825 | 16.0083 | 1.0672 | 1067.2167 | 4 | 1067.22
1151.466 | 11.5147 | 0.76764 | 767.644 | 5 | 767.64
313.9376 | 3.1394 | 0.20929 | 209.2917 | 6 | 209.29
261.8484 | 2.6185 | 0.17457 | 174.5656 | 7 | 174.57
331.9376 | 3.3194 | 0.22129 | 221.2917 | 8 | 221.29
206.0198 | 2.0602 | 0.13735 | 137.3465 | 9 | 137.35
161.4176 | 1.6142 | 0.10761 | 107.6117 | 10 | 107.61
mg/m3 | Conversion to dm3 | Concentration in 15L |  |  | 0

## 18_09_2024
IC Values | IC Value *0.01 | IC Value*0.01/15 | ppm of Na+ | Sample
3045.16 | 30.4516 | 2.0301 | 2030.1067 | 1 | 2030.11
2243.56 | 22.4356 | 1.4957 | 1495.7067 | 2 | 1495.71
1732.7 | 17.327 | 1.1551 | 1155.1333 | 3 | 1155.13
942.54 | 9.4254 | 0.62836 | 628.36 | 4 | 628.36
797.31 | 7.9731 | 0.53154 | 531.54 | 5 | 531.54
434.53 | 4.3453 | 0.28969 | 289.6867 | 6 | 289.69
352.48 | 3.5248 | 0.23499 | 234.9867 | 7 | 234.99
264.72 | 2.6472 | 0.17648 | 176.48 | 8 | 176.48
216.98 | 2.1698 | 0.14465 | 144.6533 | 9 | 144.65
243.28 | 2.4328 | 0.16219 | 162.1867 | 10 | 162.19
mg/m3 | Conversion to dm3 | Concentration in 15L |  |  | 0

## consolidated
Sample | 18_09 | 20_09 | 20_10 | 08_04
1 | 2030.1067 | 1704.3913 | 1803.12 | 58.55
2 | 1495.7067 | 1476.4247 | 1254.7 | 28.17
3 | 1155.1333 | 1292.7567 | 940.7333 | 24.89
4 | 628.36 | 1067.2167 | 460.2467 | 22.75
5 | 531.54 | 767.644 | 226.6533 | 23.79
6 | 289.6867 | 209.2917 | 144.26 | 23.85
7 | 234.9867 | 174.5656 | 107.2533 | 20.6
8 | 176.48 | 221.2917 | 66.3467 | 21.45
9 | 144.6533 | 137.3465 | 50.7333 | 20.99
10 | 162.1867 | 107.6117 | 66.6333 | 19.8

## 18_09_Conc
Sl. No. | Ref Time | Actual Time | Log Ref Time | Log Ref Time (s) | Sodium | 2g
1 | 0 | 11:17 | 0:02 | 127 | Flow | 15LPM
2 | 2 | 11:19 | 0:04 | 247 | Sample Dur | 1 min
3 | 4 | 11:21 | 0:06 | 367 | LogFileCreated | 11:15
4 | 6 | 11:23 | 0:08 | 487
5 | 8 | 11:25 | 0:10 | 607
6 | 10 | 11:28 | 0:12 | 732
7 | 12 | 11:30 | 0:14 | 852
8 | 15 | 11:32 | 0:17 | 1032
9 | 30 | 11:47 | 0:32 | 1922
10 | 60 | 12:18 | 1:02 | 3732

## 20_09_Conc
Sl. No. | Ref Time | Actual Time | Log Ref Time | Log Ref Time (s) | Sodium | 2g
1 | 0 | 11:18 | 0:02 | 140 | Flow | 15LPM
2 | 2 | 11:20 | 0:04 | 260 | Sample Dur | 1 min
3 | 4 | 11:22 | 0:06 | 380 | Date | 2024-09-20
4 | 6 | 11:24 | 0:08 | 500 | File Created | 11:16
5 | 8 | 11:26 | 0:10 | 620
6 | 10 | 11:28 | 0:12 | 740
7 | 12 | 11:31 | 0:15 | 870
8 | 15 | 11:34 | 0:18 | 1050
9 | 30 | 11:49 | 0:33 | 1950
10 | 60 | 12:19 | 1:03 | 3750

## 20_10_Conc
Sl. No. | Ref Time | Actual Time | Log Ref Time | Log Ref Time (s) | Temperature | Sample Duration | Sodium | 2g
1 | 0 | 11:28 | 0:02 | 125 | 434 | 1 | Flow | 15LPM
2 | 2 | 11:30 | 0:04 | 250 | 418 | 1 | Sample Dur | 1 min
3 | 4 | 11:32 | 0:06 | 370 | 372 | 1 | Date | 2024-10-24
4 | 6 | 11:34 | 0:08 | 494 | 327 | 1 | Sensor | OS-1-32-122147000654
5 | 8 | 11:36 | 0:10 | 621 | 295 | 1 | Angle | 140 to 220
6 | 10 | 11:38 | 0:12 | 741 | 261 | 1 | Heating | 11:08
7 | 12 | 11:40 | 0:14 | 868 | 237 | 1 | Sodium Loading | 11:25
8 | 15 | 11:43 | 0:18 | 1054 | 207 | 1.5 |  | 11:29
9 | 30 | 11:58 | 0:33 | 1962 | 122 | 1 | File Created | 11:26
10 | 60 | 12:28 | 1:03 | 3762 | 66 | 1